**ZFP.271.2.66.2023 Załącznik Nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. **Dane oferenta:**

Nazwa: ............................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

NIP: ............................................................................................................................

REGON: ............................................................................................................................

Nr tel.: ............................................................................................................................

Nr faxu: ............................................................................................................................

e-mail: ............................................................................................................................

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia:*„****Przegląd kotłów grzewczych w budynkach na terenie Gminy Wola Krzysztoporska****”,* na warunkach opisanych w konkursie ofert z dnia 31.08.2023 r. za cenę:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Domy Ludowe na terenie Gminy Wola Krzysztoporska** | **TYP**  **Kotła** | **MOC**  **Kotła** | **Rodzaj Kotła**  **Grzewczego** | **Cena brutto:** |
| 1. | Dom Ludowy -Parzniewice nr 118 | Brotjel-UB25C | 25KW | olejowy |  |
| 2. | Dom Ludowy Krężna nr 35 a | Buderus GB 125-30 | 30KW | olejowy |  |
| 3. | Dom Ludowy Jeżów nr 18 a | Kocioł EG | 60KW | pellet |  |
| 4. | Dom Ludowy Bogdanów ul. Strażacka nr 2 | Buderus G 125 | 30KW | olejowy |  |
| 5. | Dom Ludowy Krzyżanów nr 72 | LOGO BLOC UNIT-L-UG 50-70C | 70KW | olejowy |  |
| 6. | Dom Ludowy w Siomkach ul. Wesoła nr 23 | Altech | 24KW | pellet |  |
| 7. | Dom Ludowy w Woli Rokszyckiej nr 21 a | Buderus GB 125 | 32KW | olejowy |  |
| 8. | Dom Ludowy w Budków nr 16 c | Delta Ekopel 25 | 25KW | pellet |  |
| 9. | Dom Ludowy w Laskach nr 11 a | LOGO Bloc UNIT L-UG17-25C | 25KW | olejowy |  |
| 10. | Dom Ludowy Glina nr 66 | Ferroli Atlas D | 42KW | olejowy |  |
| 11. | Dom Ludowy Kozierogi nr 32 | Buderus G 125 WSS | 25KW | olejowy |  |
| 12. | Dom Ludowy Majków Duży nr 43 | Duo Pell | 26KW | pellet |  |
| 13. | Dom Ludowy Pawłów Górny nr 3 | Buderus GB 125 | 22KW | olejowy |  |
| 14. | Dom Ludowy – Stradzew nr 13 | GTU1203VDiematic3 | 16-21KW | olejowy |  |
| 15. | Dom Ludowy Woźniki nr 37 | SAS BIOMULTI | 42KW | pellet |  |
| 16. | Dom Ludowy Gomulin ul. Trybunalska nr 4 | Kostrzewa Fuzzy logic | 75KW | pellet |  |
| 17. | Dom Ludowy w Kacprowie nr 21 | SAS BIO SOLID | 36KW | pellet |  |
| 18. | Dom Ludowy Blizin nr 31 a | Buderus GB 125-49 BE 2,3 Mc 110 | 49KW | olejowy |  |
| 19. | Dom Ludowy Mąkolice nr 88 | ICOVIT VKO 3-7 | 32KW | olejowy |  |
| 20. | Dom Ludowy Gąski nr 28 | Ferroli Atlas Unit | 50KW | olejowy |  |
| 21. | Dom Ludowy Oprzężów nr 22a | Buderus GB125 | 49KW | olejowy |  |
| 22. | Parzniewice ul. Kaliska nr 4 | węglowy | 25 KW | węglowy |  |
| 23. | Gomulin ul. Trybunalska nr 8 | Agat 25KW (Zębiec) | 25KW | pellet |  |
| 24. | Gomulin ul. Trybunalska nr 10 | DEFRO | 15KW | ekogroszek |  |
| 25. | Parzniewice ul. Spacerowa nr 3 | Agat 25KW (Zębiec) | 25KW | pellet |  |
| 26. | Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki nr 5 Budynek Urząd Gminy | MAX Pell GL (Heiztechnik) | 80KW | pellet |  |
|  | **Razem** | **26 kotłów grzewczych** |  | **Łączna cena brutto:** |  |

1. **OŚWIADCZAM/Y, że:**
2. **Jestem/jesteśmy podatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT\*:**

🞎 **TAK**

🞎 **NIE**

*\*zaznaczyć odpowiednio*

1. Oferta jest ważna 30 dni od daty ustalonej na złożenie ofert.
2. Zapoznałem/liśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
4. Akceptuję/emy zapisy projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert i w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. **OŚWIADCZAM/Y,** że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.   
   z 2022 r., poz. 835).
6. **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.**

*(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, należy zaznaczyć NIE DOTYCZY)*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w skrócie „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**TAK**

**NIE DOTYCZY**

1. **ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.**

*(Dotyczy wykonawców będących osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w pozostałych przypadkach należy zaznaczyć NIE DOTYCZY)*

W związku ze złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: *podanych w niniejszej ofercie.*

**TAK**

**NIE DOTYCZY**

..................................................... …….……………………......................................

Miejscowość, data Pieczęć i podpis osób uprawnionych do składania   
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy